Chuck:.............................	Laufnummer:..................

Seriennummer:.................................

Temperaturbereich:..............°C bis ................°C

□ Fotos von Chuck (Oberfläche, Baseplate und Serienummer) Seite.	ja □ ................

□ Oberfläche kontrollieren (Kratzer, Wärmeleitpaste usw.).	ja □ ................

□ Verkratzte Oberfläche Bemerkungen auf Bildern notieren.	ja □ ................

□ SN: Aufkleber auf die richtige Seite kleben und kontrollieren.	ja □ ................

□ Bodenplatte nach verlacken Kontrollieren sauber machen.	ja □ ................

□ Zugentlastung und 4-fach Erdung Kontrollieren.	ja □ ................

□ Vakuumanschluss auf Festigkeit Kontrollieren.	ja □ ...............

□ Baseplate Verschraubungen und auf Kratzer kontrollieren.	ja □ ................

□ Chuck Oberfläche und Pinnlöcher sauber und Wärmeleitpaste frei.	ja □ ................

□ Pinlöcher auf Ebenheit und Funktion prüfen.	ja □ ................

□ Verschlussstopfen Pinlöcher in TP/VP prüfen.	ja □ ................

□ Grundplatte 4xM4 mit DIN912 M4x8 auf Gängigkeit und
       Einschraubtiefe geprüft.	ja □ ................

□ Grundplatte 3xM2,5 und 3xM3 DIN 912 auf Gängigkeit geprüft	ja □ ...............

Bemerkung:____________________________________________________________________________________________________________________________

System entspricht den Spezifikationen und ist zur Auslieferung Freigegeben / _________________________________ / Datum Unterschrift Abteilungsleiter